附件：2.佛冈县退出试点、主动退出电站和退出类电站阶段性验收汇总表
	序号
	水电站名称
	辖区
	电站代码
	装机容量
	主要退出拆除措施
	相关证照注销
	生态流量落实
	退出完成时限
	是否已完成退出
	备注

	1
	岭下水电站
	高岗镇
	4418211012
	75
	拆除发电机组及附属设备、升压站、厂房等，保留拦河坝和引水渠
	已完成
	/
	2021年退出试点
	是
	2021年退出试点

	2
	放牛洞水库水电站
	石角镇
	4418211033
	320
	拆除发电机组及附属设备、升压站等，保留附属水库和厂房
	已完成
	/
	2021年退出试点
	是
	2021年退出试点

	3
	格仔水电站
	高岗镇
	4418211004
	55
	拆除发电机组及附属设备、升压站、厂房等，保留拦河坝和引水渠
	已完成
	/
	2022年退出试点
	是
	2022年退出试点

	4
	河边水电站
	水头镇
	4418211050
	100
	拆除升压站、发电机组及附属设备等，保留厂房、拦河坝和引水渠
	已完成
	/
	2022年退出试点/
	是
	2022年退出试点

	5
	良洞水库水电站
	龙山镇
	4418211024
	125
	拆除发电机组及附属设备、升压站、厂房等，保留附属水库
	已完成
	/
	主动退出电站
	是
	主动退出电站

	6
	麻竹水电站
	石角镇
	4418211041
	25
	拆除升压站、发电机组及附属设备等，保留厂房、拦河坝及引水渠
	已完成
	/
	主动退出电站
	是
	主动退出电站

	7
	响水龟水电站
	龙山镇
	4418211030
	320
	拆除升压站、发电机组及附属设备等，保留附属水库、引水渠及厂房
	已完成
	/
	主动退出电站
	是
	主动退出电站

	8
	致富电站（龙潭下）
	高岗镇
	4418211003
	500
	拆除致富电站（龙潭下）拦河坝、压力前池、压力管道、升压站、发电机组及附属设备等。
保留厂房及引水渠，但需对引水渠道进行封堵及开口泄流工作
	未完成
	是
	2028.12.31
	否
	退出类电站


