附件：一体机随访包配置要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置 | 名称 | 产品描述 | 功能介绍 |
| 软件 配置 | 随访管理系统V1.5.0 | 移动巡诊体征数据检测软件 | 1.采用自助化无线移动数据终端，实现电子化无纸化信息化便携性下乡随访以及家庭医生签约。2.支持打码设置，采用居民档案、身份证刷卡、扫码身份识别、身份证搜索随访居民信息，高效进行随访作业。3.系统具备体检、随访、家医、中医药问诊体质辨识功能，使各项检查设备如血压计、血糖仪、身高、体重、血氧、体温等设备采集数据，实现无线数据集成汇总一键上传。支持体征检测手动录入及修改。4.采用公卫3.0规范表格模版，支持批量导入、新建居民档案，老高糖人群标签管理。5.支持居民体检信息自助档案查询、打印。6.支持已上传、已随访、未随访、追加随访，一键检索管理7.支持居民随访信息的登记和修改，用药情况规范。8.对接省公卫平台系统，数据上传。 |
| 高血压随访 | 高血压随访 |
| 糖尿病随访 | 糖尿病随访 |
| 中医九型体质评估软件 | 通过中医问卷调查的方式评估体质 |
| 健康管理系统 | 居民健康数据管理 |
| 硬件配置 | 设备部分 | 无线数据终端 | 显示操作，数据集成 |
| 身份证阅读器 | 身份证识别 |
| 电子血压计 | 血压、心率 |
| 血糖检测仪 | 血糖指数 |
| 红外线体温计 | 体表体温 |
| 体重秤 | 体重数据 |
| 指夹式血氧仪 | 血氧饱和度 |
| 双肩包 | 收纳 |