附件1-2

清远市农贸市场升级改造工作指引（二）

（县、市、区中心城区市场）

一、适用范围

本工作指引适用于在2022年开展清远市农贸市场升级改造的位于清远市各县（市、区）主城区的农贸市场。

市场是指取得营业执照或者相关登记证，以固定商位（包括摊位、店铺、营业房等）和相应设施销售各类农副产品的经营场所，主要销售果蔬、肉禽蛋及其制品、水产品、乳制品、豆制品、调味品、熟食卤品、腌腊制品、水果、粮油及其制品等。

二、规划建设要求

市场改造提升应坚持以人为本的原则,符合交通、环保、消防等有关要求,与城区改造、居住区和社区商业建设相配套；实施改造提升的市场如需办理相关手续按有关规定办理。

三、基础设施要求

（一）采光和空气质量要求。市场要自然通风采光，并有明朗的灯光设施，自然通风采光不足的应增设照明及通风设施。

（二）地面建设要求。市场地面应硬化并铺设防滑地砖，市场内有排水沟暗沟，保持市场整洁卫生、无积水。

（三）场内墙身建设要求。市场内墙身及立柱应重新粉刷。

（四）供水、用电要求。供水、用电设施要完善，重点摊位应有独立的水电设施和统一的照明灯具。需要设置电插的摊档，线路应明铺，并做好防漏电、防人禽触电的措施。

（五）排水、排污要求。下水通道要修复和清理垃圾，并配有防蝇防鼠防蚊防蟑“四防”装置，市场排水保持通畅。

（六）消防要求。应按照国家法律法规和有关技术标准（具体参照GB50016《建筑设计防火规范》、GB50222《建筑内部装修设计防火规范》等消防技术标准）的规定，按照市场实际情况，比照上述规范标准，配置相应火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟设施、安全疏散设施以及应急广播和应急照明、灯光疏散指示标志等设施，并确保上述设施完好有效，安全出口、疏散通道以及消防车道应保持畅通。

（七）公厕设置要求。市场内或市场周边设置公厕，但市场内公厕不得设置在熟食经营区域内。

（八）车辆停放要求。应根据市场规模和实际情况相应设置停车位置。

四、经营设施要求

（一）经营布局要求。场内经营布局必须按商品种类分区，鲜、活、生、熟、干、湿商品严格分开。经营水产的区域与其他食品生产、加工或经营区域隔开，相互距离不少于5米；活禽类档口必须与其他经营区完全隔离；活禽屠宰要设独立屠宰间；烧腊及其他熟食档不得与经营鲜活禽畜、水产的区域相邻或相对；经营餐饮服务应设置在专门区域，相对集中，周围不得有污水或其他污染源，20米范围内不得经营、贮运鲜活禽畜。可设置农民自产自销交易区。

（二）摊档台建设要求。市场内设置的所有摊档台平面要整齐划一，可用水磨石铺设。摊档台立面贴瓷砖，档台靠通道外侧边沿设挡水凸设施，高度不低于10厘米，鱼、冰鲜、家禽档边缘加不低于20厘米的挡水凸设施；肉档台面可加聚丙烯塑料板或原木板，但不能高于台面的外缘凸边和飘出台面。

（三）摊档台面积要求。市场内摊位每档台面在1.2平方米以上。

（四）烧腊档要求。烧腊档必须设置售卖间，设置防蝇和降温设施（保持间内温度不得高于25摄氏度）。

（五）熟食档要求。熟食售卖要有防尘、防蝇、防鼠、防蟑螂设施，要有专用玻璃柜，不得露空售卖。

（六）半成品档要求。半成品（经腌制、调制加工后的肉菜制品、冷冻食品）应配有密闭或保鲜设施。

五、管理设施要求

（一）公用设施要求。市场内必须统一设立营业执照悬挂栏、食品安全公示栏、宣传栏、公秤、询问处、监督投诉箱、监督电话。

（二）购物指引要求。市场内必须设置市场招牌、导购牌、商品区域标志及档（店）号牌，市场内应设价格公布牌。

（三）检测设施要求。市场应根据市场监管部门的要求，对食用农产品开展快速检测。

（四）环境卫生要求。场内环境卫生必须符合卫生部门的要求，配备专人进行保洁，市场开办者在场内配置有数量足够、布局合理的垃圾收集设施和垃圾分类临时存放设施。垃圾日产日清，不得在市场设施上乱搭挂、乱张贴、乱涂写，保持市场及周边环境卫生整洁。

（五）从业人员卫生要求

市场应设有专职食品卫生管理监督人员，并指定一名负责人为食品卫生责任人，建立从业人员卫生管理制度，每个相关从业人员均应持有有效的健康证。

熟食销售及加工人员的个人卫生与健康状况应符合GB14881《食品安全国家标准》的有关规定。

六、有关管理要求

（一）消防安全管理要求

市场应明确消防安全责任人和消防安全管理人，落实消防安全主体责任，按照《中华人民共和国消防法》《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）以及GA654《人员密集场所消防安全管理》等消防法律法规和技术标准要求，组织制定和落实防火巡查检查、消防宣传教育及应急演练等各项消防安全制度，建立消防档案，切实做好市场消防安全管理工作。

（二）其他要求

市场要按照国家相关法规要求，加强商品管理和卫生管理，从质量、证照、价格、计量、服务、信用等方面入手制定相关规章制度，建立完善的监督、投诉和处置机制，并统一上墙公示。张贴有关尊德守礼、诚信经营等方面的宣传标语，确保市场硬件设施和管理水平上档次。

七、其他

（一）农贸市场日常监督管理参照《广东省农贸市场综合治理指导规范（试行）》（粤市监〔2021〕29号）。

（二）本工作指引由清远市农贸市场升级改造工作领导小组办公室负责解释。