附件 1：听证意见汇总表

| 序号 | 发言人 | 反馈意见或建议 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县发展改革局宋振华 | 1.本次燃气专项规划在对储气规模上能否达到国家要求的政府3天储气能力和城燃企业5%储气能力的要求？是否会向这方面规划？ | 解释。目前规划燃气储备由基础应急储备和补充应急储备组成。根据规划测算，2035远期企业储备量（年用气量5%）为2700×104Nm3的政府储备量（日均3天）为356×104Nm3，合计3056×104Nm3。本《规划》上应急储备设施规划上一是由佛冈县/清远市政府统筹，通过租赁、购买储气服务等方式获得2900×104Nm3的基础应急储备储气指标，二是规划在石角镇及产业园分别新建一座LNG气化站，同时对位于迳头镇的北部LNG气化站进行扩容，补充应急储备可达159×104Nm3，远期2035年佛冈县应急气源储备量可保障佛冈县不可中断用户4～5天的用气，总体形成3059×104Nm3的储备能力。 |
| 2 | 县住房城乡建设局黄洁怡 | 1.图例标注“雅迪家具”是否错误？是否应为“美雅迪家具”？ | 采纳。将核实实际情况，对图示标注进行相应调整。 |
| 3 | 政协委员陈少凡 | 1.规划文本第一册总则第3条“符合国家能源开发利用政策以及成都市相关产业政策”中“成都市”是否错误？2.液化石油气属于缩量产业，是否还有必要新建？3.想了解液化石油气是本地自备还是通过运输而来？4.目前燃气工程项目建设是如何监管的？具体有哪些监管部门？ | 1.采纳。1.规划文本第一册总则第3条“符合国家能源开发利用政策以及成都市相关产业政策”中“成都市”，此处为文本错误，后期定稿将修改为“清远市”。 2.解释。液化石油气目前使用用户约5万户，覆盖全县6个乡镇，到2035年还是有市场需求，为了保证燃气正常供应，因此还有必要新建。 3.解释。液化石油气是通过槽车运输而来。 4.解释。目前天然气管道工程主要分为高压、中压管道，其中高压管道建设由发改部门进行立项监管，中压管道中，涉及建成区内的由县城管部门进行行政审批监管，建成区外由住建部门进行审批监管。工程项目的规划建设均需要向燃气主管部门进行征求意见并报备。 |
| 4 | 人大代表王金城 | 燃气运营过程中有什么保障措施保障安全？ | 解释。1.规划方面，从开始就针对间距要求严格选址； 2.相关职能部门定期或不定期开展安全生产检查，同时要求企业严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备（安全阀、检漏仪等）进行定期校验，确保安全生产； 3.每年要求企业对用户进行至少一次入户安检，进行形式多样的社会性用气安全宣传教育； 4.要求企业制定燃气安全事故应急预案并进行演练； 5.企业增加智慧燃气设备，可远程监测管道运行压力，快速响应突发情况。 |
| 5 | 县自然资源局卢思敏 | 建议衔接我县在编的国土空间规划成果。 | 采纳。将在推进燃气规划同时，积极衔接县在编的国土空间规划成果，待国土空间规划批复后进行中期修编。 |
| 6 | 县市场监管局梁中华 | 建议规划文本第二册115页关于居民用户用气安全建议增加“气瓶不得倒放”等说明。 | ### 采纳。将按照广东省燃气管理条例(2010修订)第四十一条和第四十二条规定进行补充完善，具体是： - 燃气用户应当遵守下列安全用气管理规定： - 使用合格的燃气器具和气瓶； - 按照国家有关标准和安全用气规则使用燃气，并按照使用说明书的要求，正确使用燃气器具； - 配合燃气经营企业进行安全检查、维修或者抄表； - 发现户内燃气设施安全隐患的，及时采取相应措施。 燃气用户不得有下列行为：1、擅自拆卸、安装、改装燃气计量装置；2、将燃气管道作为负重支架或者接地引线；3、加热、摔、砸气瓶，使用燃气时倒卧气瓶；4、使用超期限未检验、检验不合格、无技术档案或者报废的气瓶；5、存在安全隐患不按规定落实整改；6、改变燃气用途或者转供燃气；7、法律、法规和国家标准、行业标准规定禁止的其他行为。 |